## Sheet1
附件1
历史遗留违法建筑使用安全记录表（凤岗镇）
表号：
| 建筑物位置 |  | 凤岗镇金凤凰
| 建筑物坐标 |  | 东经（度分秒）: | 114°9′54″ |  | 北纬（度分秒）: |  | 22°44′45.6″
| 普查填报编号 |  | 117000-117204-00332-B |  |  | 建造年份 |  | 1/1/2001
| 建筑物用途 |  | A 住宅类 B √工业类 C 商业类 D 办公类 E 其他
| 建筑层数 |  | 4 | 建筑面积 |  | 166.6 |  | 结构类型 | 钢筋混凝土结构
| 安全责任人 |  | 蔡德伟 | 联系电话 |  | 13723553855
房屋安全检查情况描述
| 检查部位 | 检查内容 |  |  | 检查结果 |  | 缺陷位置，状态，程度等描述
| 整体情况 | 是否存在整体或局部倾斜、下沉情况 |  |  | 是R 否□ |  | 墙体存在有裂缝、轻微脱落的情况
|  | 周边是否存在地质灾害、洪水内涝等安全隐患 |  |  | 是□ 否R |  | 墙体存在有裂缝、轻微脱落的情况
|  | 周边是否存在地下管线、桩基、深基坑施工、爆破等可能被损坏的情况 |  |  | 是□ 否R |  | 墙体存在有裂缝、轻微脱落的情况
| 基础 （地坪） | 是否存在下沉、裂缝、变形、渗水等 |  |  | 是R 否□ |  | 墙体存在有裂缝、轻微脱落的情况
| 上部结构 | 梁柱板、墙体及钢结构等构件是否存在破损、变形、裂缝、渗水、脱落、腐蚀等情况 |  |  | 是□ 否R |  | 墙体存在有裂缝、轻微脱落的情况
| 屋面 | 是否存在渗漏、裂缝情况 |  |  | 是□ 否R |  | 墙体存在有裂缝、轻微脱落的情况
|  | 女儿墙高度、防护栏杆是否满足要求 |  |  | 是R 否□ |  | 墙体存在有裂缝、轻微脱落的情况
|  | 是否存在加层或搭建物（如广告牌、钢棚等）而影响房屋使用安全情况 |  |  | 是□ 否R |  | 墙体存在有裂缝、轻微脱落的情况
| 外围结构 | 外墙及外墙上附属构件是否存在松脱、开裂、腐蚀等情况 |  |  | 是□ 否R |  | 墙体存在有裂缝、轻微脱落的情况
| 室内 | 天花吊顶是否存在变形、脱落情况 |  |  | 是R 否□ |  | 墙体存在有裂缝、轻微脱落的情况
|  | 临边等位置的防护栏杆设置和高度是否满足要求 |  |  | 是□ 否R |  | 墙体存在有裂缝、轻微脱落的情况
| 其它 | 是否存在房屋主体结构受自然灾害以及爆炸、火灾等事故损坏情况 |  |  | 是□ 否R |  | 墙体存在有裂缝、轻微脱落的情况
|  | 是否有房屋拆改主体或者承重结构、改变使用功能或者明显加大荷载等情况 |  |  | 是R 否□ |  | 墙体存在有裂缝、轻微脱落的情况
|  | 建房是否有削坡或进行人工边坡，削坡或人工边坡的安全情况 |  |  | 是□ 否R |  | 墙体存在有裂缝、轻微脱落的情况
| 检查结论 | 初步判断是否属于危房 |  |  | 是□ 否R |  | 属于危房的危险源：
主体结构□
外围结构□
地质灾害□
建房引起的削坡□
进行人工边坡□
洪水内涝□
加建搭建□
跟踪落实情况
检查单位：
检查人：
检查时间：
备注：
1、普查填报编号: 房屋档案编号采用市城管局的全市历史遗留违法建筑统一编码。
2、建筑物坐标：可以运用手机指南针功能填写。
附件3
房屋现状照片
| 业主姓名： | 蔡德伟
| 详细地址： | 凤岗镇金凤凰
| 普查填报编号： |  | 117000-117204-00332-B
| 建筑照 |  |  |  | 建筑照
| 建筑照 |  |  |  | 建筑照

## 数据源
凤岗内业摸板 | 东经（度分秒）（一行） | 北纬（度分秒）:（一行） | 建筑物位置（一行） | 建筑年份（两行） | 建筑层数（两行） | 建筑面积（两行） | 结构类型（两行） | 建筑物用途（一行） | 安全责任人（两行） | 联系电话（两行） | 整体情况 | [5 empty] | 基础 （地坪） |  | 上部结构 |  | 屋面 | [5 empty] | 外围结构 |  | 室内 |  |  |  | 其它 | [5 empty] | 检查结论
普查填报编号（两行） | [10 empty] | 检查结果 | 是否存在整体或局部倾斜、下沉情况是否存在整体或局部倾斜、下沉情况（两行） | 检查结果 | 周边是否存在地质灾害、洪水内涝等安全隐患（两行） | 检查结果 | 周边是否存在地下管线、桩基、深基坑施工、爆破等可能被损坏的情况（三行） | 检查结果 | 是否存在下沉、裂缝、变形、渗水等（两行） | 检查结果 | 梁柱板、墙体及钢结构等构件是否存在破损、变形、裂缝、渗水、脱落、腐蚀等情况（四行） | 检查结果 | 是否存在渗漏、裂缝情况（两行） | 检查结果 | 女儿墙高度、防护栏杆是否满足要求（两行） | 检查结果 | 是否存在加层或搭建物（如广告牌、钢棚等）而影响房屋使用安全情况（三行） | 检查结果 | 外墙及外墙上附属构件是否存在松脱、开裂、腐蚀等情况（两行） | 检查结果 | 天花吊顶是否存在变形、脱落情况（三行） | 检查结果 | 临边等位置的防护栏杆设置和高度是否满足要求（三行） | 检查结果 | 是否存在房屋主体结构受自然灾害以及爆炸、火灾等事故损坏情况（三行） | 检查结果 | 是否有房屋拆改主体或者承重结构、改变使用功能或者明显加大荷载等情况（三行） | 检查结果 | 建房是否有削坡或进行人工边坡，削坡或人工边坡的安全情况（三行） | 初步判断是否属于危房 | 检查单位 | 检查人 | 检查时间
101000-101002-00005-C | 113°48′16″ | 23°6′13″ | 石碣镇城中社区碧桃街38号 | 1993-05-16 | 4 | 518 | 钢筋混凝土结构 | 住宅类 | 袁朱根 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 板存在脱落的情况 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00008-C | 113°48′7″ | 23°6′14″ | 石碣镇城中社区城中玉兰街68号 | 1997-03-06 | 4 | 1245.2 | 钢筋混凝土结构 | 住宅类 | 何瀚恒 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 女儿墙高度为0.87m | 是 | 屋面存在搭建水塔、太阳能板、铁架棚的情况 | 否 |  | 否 |  | 是 | 楼梯扶手高度为0.86m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00018-C | 113°48′5″ | 23°6′0″ | 石碣镇城中社区石碣石单南路100号 | 1998-11-03 | 6 | 888 | 钢筋混凝土结构 | 住宅类 | 高阳、高翔 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 | 外墙存在搭建广告牌的情况 | 否 |  | 是 | 楼梯扶手高度为0.84m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00004-C | 113°48′3″ | 23°6′15″ | 石碣镇城中社区石碣石单南路134号 | 1998-03-18 | 6 | 1446.6 | 钢筋混凝土结构 | 住宅类 | 袁旭枝 | 13751325777 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 |  | 是 | 屋面存在种植的情况 | 是 | 外墙存在搭建广告牌的情况 | 否 |  | 是 | 楼梯扶手高度为0.84m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00026-C | 113°48′14″ | 23°6′11″ | 石碣镇城中社区玫瑰街47号 | 1997-07-13 | 5 | 724.5 | 钢筋混凝土结构 | 住宅类 | 袁丽嫦 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 |  | 是 | 屋面存在种植的情况 | 是 | 外墙存在开裂的情况 | 否 |  | 是 | 楼梯扶手高度为0.86m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00012-C | 113°48′13″ | 23°6′9″ | 石碣镇城中社区城中金菊街59号 | 1995-05-15 | 6 | 780 | 钢筋混凝土结构 | 住宅类 | 谢满枝 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 |  | 是 | 屋面存在种植、搭建铁架的情况 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00009-C | 113°48′16″ | 23°6′8″ | 石碣镇城中社区城中金菊街40号 | 1993-03-15 | 5 | 664 | 钢筋混凝土结构 | 住宅类 | 袁杨淦 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 楼梯扶手高度为0.86m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00019-C | 113°48′30″ | 23°6′5″ | 石碣镇城中社区石碣政文西路2号 | 1993-10-01 | 7 | 6447 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣邮政分公司 | 86322599 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 板存在脱落、渗水的情况 | 否 |  | 是 | 女儿墙高度为0.88m | 是 | 屋面存在搭建铁皮棚、铁架通道、排气管、水池的情况 | 是 | 外墙存在搭建铁架棚的情况 | 否 |  | 是 | 楼梯扶手高度为0.82m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00024-C | 113°48′30″ | 23°6′5″ | 石碣镇城中社区石碣政文西路2号 | 1993-10-01 | 3 | 1532.1 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 中国邮政集团公司东莞分公司 | 86322599 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 女儿墙高度为0.89m | 是 | 屋面存在搭建铁架棚的情况 | 是 | 外墙存在搭建铁架棚的情况 | 否 |  | 否 | 阳台高度为0.88m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00025-C | 113°48′31″ | 23°6′5″ | 石碣镇城中社区石碣政文西路2号 | 1996-06-01 | 4 | 1843.2 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 中国邮政集团公司东莞分公司 | 86322599 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 女儿墙高度为0.83m | 是 | 屋面存在搭建信号发射装置、广告牌的情况 | 是 | 外墙存在开裂、松脱的情况 | 否 |  | 是 | 楼梯扶手高度为0.87m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00007-C | 113°48′8″ | 23°6′6″ | 石碣镇城中社区石碣政文西路83号 | 2004-05-10 | 7 | 963.2 | 钢筋混凝土结构 | 住宅类 | 郑少琼 | 13316601948 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 | 外墙存在搭建铁架棚的情况 | 否 |  | 是 | 楼梯扶手高度为0.82m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00002-D | 113°48′37″ | 23°5′59″ | 石碣镇城中社区石碣新风东路6号 | 1993-01-01 | 5 | 2429.5 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 东莞市交通运输局石碣分局 | 82293236 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 墙体存在裂缝的情况 | 否 |  | 否 | 女儿墙高度为0.78m | 是 | 屋面存在种植、铺设隔热水泥板、搭建信号发射装置、水塔、铁架棚的情况 | 是 | 外墙存在搭建铁架棚的情况 | 否 |  | 否 | 阳台高度为0.91m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00006-C | 113°48′16″ | 23°6′17″ | 石碣镇城中社区崇焕中路36号 | 1993-09-01 | 3 | 409.8 | 钢筋混凝土结构 | 住宅类 | 袁树标 | 13609687307 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 | 外墙存在松脱、开裂的情况 | 否 |  | 是 | 楼梯扶手高度为0.84m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00002-C | 113°48′12″ | 23°6′17″ | 石碣镇城中社区崇焕中路60号 | 1994-11-01 | 3 | 382.8 | 钢筋混凝土结构 | 住宅类 | 周志坚 | 13827286983 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 | 外墙存在搭建广告牌的情况 | 否 |  | 是 | 楼梯扶手高度为0.82m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00003-C | 113°48′31″ | 23°6′18″ | 石碣镇城中社区石碣东风南路109号 | 2001-01-01 | 5 | 693.5 | 钢筋混凝土结构 | 住宅类 | 何庆仪 | 13018609582 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 墙体存在脱落的情况 | 否 |  | 是 | 女儿墙高度为0.92m | 是 | 屋面存在铺设隔热水泥板、搭建水塔、信号接收器的情况 | 是 | 外墙存在搭建排烟风管的情况 | 否 |  | 否 | 阳台高度为0.87m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00010-C | 113°48′36″ | 23°6′14″ | 石碣镇城中社区城中凤翔街16号 | 1995-08-01 | 4 | 533.6 | 钢筋混凝土结构 | 住宅类 | 胡耀华 | 13802392044 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00020-D | 113°49′3″ | 23°6′9″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 2003-01-01 | 8 | 2970.4 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 女儿墙高度为0.94m | 是 | 屋面存在种植、搭建太阳能板、铁皮棚的情况 | 是 | 外墙存在搭建铁架棚、升降梯的情况 | 否 |  | 是 | 楼梯扶手高度为0.92m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00019-D | 113°49′2″ | 23°6′9″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 2003-01-01 | 8 | 2942.4 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 梁存在脱落的情况、墙体存在裂缝的情况、板存在渗水的情况 | 否 |  | 是 | 女儿墙高度为0.94m | 是 | 屋面存在种植、铺设隔热水泥板、搭建排气管的情况 | 是 | 外墙存在搭建信号接收器、升降梯的情况 | 否 |  | 是 | 楼梯扶手高度为0.86m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00018-D | 113°49′1″ | 23°6′9″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 2003-01-01 | 8 | 2896 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 女儿墙高度为0.94m | 是 | 屋面存在种植、搭建太阳能热水器、水塔、排气管的情况 | 是 | 外墙存在搭建升降梯的情况 | 否 |  | 是 | 楼梯扶手高度为0.87m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00017-D | 113°49′0″ | 23°6′9″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 1997-01-01 | 7 | 3045.7 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 墙体存在裂缝、脱落的情况、板存在渗水的情况 | 否 |  | 否 | 女儿墙高度为0.72m | 是 | 屋面存在种植、堆放杂物、搭建太阳能热水器的情况 | 是 | 外墙存在搭建铁架棚的情况 | 否 |  | 是 | 楼梯扶手高度为0.82m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00016-D | 113°48′58″ | 23°6′9″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 1997-01-01 | 7 | 3037.3 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 女儿墙高度为0.79m | 是 | 屋面存在种植、堆放杂物、铺设隔热水泥板的情况 | 是 | 外墙存在搭建铁架棚的情况 | 否 |  | 否 | 阳台高度为0.83m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00023-C | 113°48′54″ | 23°6′20″ | 石碣镇城中社区崇焕东路104号 | 2002-01-01 | 5 | 1036 | 钢筋混凝土结构 | 住宅类 | 叶烘怀 | 13431407308 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00022-C | 113°48′55″ | 23°6′20″ | 石碣镇城中社区崇焕东路104号 | 2000-01-01 | 5 | 1062.5 | 钢筋混凝土结构 | 住宅类 | 叶烘怀 | 13431407308 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00007-D | 113°49′4″ | 23°5′59″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 2003-01-01 | 5 | 4039 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 墙体存在脱落、渗水的情况、梯间墙体存在脱落的情况 | 是 | 女儿墙存在裂缝的情况 | 是 | 女儿墙高度为1.56m | 是 | 屋面存在搭建广告牌、水池的情况 | 否 |  | 否 |  | 是 | 阳台高度为1.21m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00006-D | 113°49′3″ | 23°6′0″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 1982-09-01 | 3 | 2163 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 墙体存在脱落、渗水的情况 | 是 | 屋面存在裂缝的情况 | 是 | 女儿墙高度为0.92m | 否 |  | 是 | 外墙存在松脱、开裂的情况 | 否 |  | 是 | 阳台高度为1.21m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00005-D | 113°49′2″ | 23°6′1″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 1993-06-01 | 5 | 5139 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 梯间梁存在脱落的情况、梯间墙体存在脱落的情况、墙体存在渗水、脱落的情况、板存在脱落、渗水的情况 | 否 |  | 是 | 女儿墙高度为1.03m | 否 |  | 是 | 外墙存在松脱的情况 | 否 |  | 是 | 阳台高度为1.26m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00009-D | 113°49′0″ | 23°6′0″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 1999-06-01 | 3 | 2504.4 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 墙体存在脱落、渗水的情况 | 否 |  | 是 | 女儿墙高度为0.88m | 是 | 屋面存在铺设隔热水泥板的情况 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00010-D | 113°48′59″ | 23°6′1″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 2000-11-01 | 1 | 300.8 | 砖混结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 无女儿墙 | 是 | 屋面存在铺设隔热水泥板的情况 | 是 | 外墙存在搭建排烟风管、铁架棚的情况 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00012-D | 113°48′57″ | 23°6′4″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 2001-11-01 | 1 | 2183.2 | 砖混结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 地坪存在裂缝的情况 | 是 | 墙体存在裂缝、渗水、脱落的情况 | 否 |  | 否 | 无女儿墙 | 是 | 屋面存在搭建广告牌的情况 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00004-D | 113°49′1″ | 23°6′2″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 1986-03-01 | 2 | 583 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 女儿墙高度为0.81m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 阳台高度为0.86m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00003-D | 113°49′3″ | 23°6′3″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 1996-02-01 | 4 | 4087.6 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 墙体存在脱落的情况 | 否 |  | 是 | 女儿墙高度为1.14m | 是 | 屋面存在铺设隔热水泥板、搭建广告牌、工业设备的情况 | 否 |  | 否 |  | 是 | 阳台高度为1.27m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00008-D | 113°49′4″ | 23°6′1″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 2003-01-01 | 5 | 2460 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 墙体存在渗水的情况 | 否 |  | 是 | 女儿墙高度为1.56m | 是 | 屋面存在铺设隔热水泥板、搭建排气管的情况 | 否 |  | 否 |  | 是 | 阳台高度为1.21m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00014-D | 113°49′3″ | 23°5′56″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 1996-01-01 | 6 | 2230.2 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 墙体存在渗水的情况、梁存在渗水的情况、板存在渗水的情况 | 是 | 女儿墙存在裂缝的情况 | 是 | 女儿墙高度为1.11m | 是 | 屋面存在铺设隔热水泥板、搭建水池、信号接收、铁皮棚房的情况 | 是 | 外墙存在开裂的情况 | 否 |  | 否 | 阳台高度为0.92m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00015-D | 113°49′2″ | 23°5′57″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 1996-01-01 | 7 | 2811.2 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 地坪存在裂缝的情况 | 是 | 板存在脱落的情况 | 否 |  | 是 | 女儿墙高度为0.91m | 是 | 屋面存在搭建水池的情况 | 是 | 外墙存在搭建铁架棚的情况 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00011-D | 113°48′57″ | 23°6′5″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 1981-03-01 | 2 | 106.4 | 砖混结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 无女儿墙 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00013-D | 113°48′58″ | 23°6′6″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 1997-09-01 | 7 | 1353.8 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 女儿墙高度为1.17m | 是 | 屋面存在铺设隔热水泥板、搭建太阳能板的情况 | 否 |  | 否 |  | 是 | 阳台高度为1.21m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00013-D-1 | 113°48′58″ | 23°6′6″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 1997-09-01 | 7 | 1353.8 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 女儿墙高度为1.17m | 是 | 屋面存在铺设隔热水泥板、搭建太阳能板的情况 | 否 |  | 否 |  | 是 | 阳台高度为1.21m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00013-D-2 | 113°48′58″ | 23°6′7″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 1997-09-01 | 7 | 1367.8 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 女儿墙高度为1.17m | 是 | 屋面存在铺设隔热水泥板、搭建太阳能板的情况 | 否 |  | 否 |  | 是 | 阳台高度为1.21m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
101000-101002-00013-D-3 | 113°48′58″ | 23°6′7″ | 石碣镇城中社区石碣滨江东路171号 | 1997-09-01 | 7 | 1336.3 | 钢筋混凝土结构 | 其他 | 石碣镇石碣中学 | 18938222303 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 女儿墙存在破损的情况 | 是 | 女儿墙高度为1.17m | 是 | 屋面存在铺设隔热水泥板、太阳能板的情况 | 是 | 外墙存在松脱的情况 | 否 |  | 是 | 阳台高度为1.21m | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 王升玮 | 2020年6月15日
Note on E1: 日期格式 2018/1/1
Note on F1: 1.格式：必须中文格式（例如：1层，必须写为一层） 2.建筑层数判断：地下存在负**层，总层数需要加上地下层数 例如：某房屋地上五层，地下两层，需要写成（五层（含地下两层）） 3.夹层及加层,见屋面第三项批注
Note on Y2: 1.女儿墙高度满足大于等于1m：检查结果填是； 2.存在防护栏杆,高度满足大于等于1m：检查结果填是； 3.房屋存在女儿墙高度与防护栏杆，有一项不满足，填否 4.高度保留两位数字
Note on AA2: 1.主体加一层的判断(加层需加在房屋总层数),加层有两种情况： 1).以与房屋主体部分同种材质搭建，且疑似加层的建筑物顶层的水平投影面积大于房屋基层的水平投影面积的一半算一层，主体总层需加一层;小于一半不算； 2).夹层判断（主体顶层与基层之间所夹的层数算夹层）：大于等于2.2m算一层;主体总层数需加一层 2.搭建:顶层与主体部分不同材质搭建的建筑物，算搭建;顶层搭建详情需写到房屋第三项里
Note on AG2: 1.存在阳台，阳台高度大于等于1m检查结果填是，否者填否； 2.存在楼梯防护栏杆，楼梯防护栏杆高度大于等于0.8m检查结果填是，否者填否； 3.存在多种类型防护栏杆的情况，有一种不满足条件，检查结果填否 4.高度保留两位数字